## Slide 1: Perspektiva uplatnění BPS a malých FVE v zemědělství a dotace na OZE v zemědělství
Gabriela Smetanová 23.4.2025

## Slide 2: FARMTEC a. s.
  všechny stupně projekční činnosti
  stavby pro všechny kategorie skotu a prasat
  dojírny a dojící zařízení pro skot, ovce a kozy
  stavby pro uskladnění hnoje, kejdy a digestátu
  stavby pro chov drůbeže, ovcí a koz
  stavby a úpravy bioplynových stanic
  výstavba FVE
  záruční a pozáruční servis

## Slide 3: Bioplyn a fve farmtec
    Historie bioplynu a FVE od roku 2008
    Realizace BPS v ČR
      60 BPS
      53 MW
    Realizace BPS v zahraničí
      5 BPS
      3,2 MW
    Realizace FVE v ČR
      15 MW

## Slide 4: Bioplyn na farmách
    Praktický pohled - SOBĚSTAČNOST
      Elektřina
      Teplo
      Pohonné hmoty ve formě CNG
    Ekonomický pohled
      Příjem ve formě určitého druhu podpory
      Flexibilita a s tím spojený prodej energií podle potřeb sítě a obchodníka
      Využití surovin a odpadů, které mám na farmě k dispozici a mohu je dále zhodnotit
    A další…….
      Emisní parametry statkových hnojiv v případě výroby energií a „zelenost vyrobených energií“

## Slide 5: Současný bioplyn
    Nové bioplynové stanice
    Stávající bioplynové stanice
    FLEXIBILITA – možnost regulace a aktualizace výkonu dle potřeb (sítě, obchodníka, odběrů)
    VYSOKÁ ÚČINNOST - maximální využití energetického potenciálu (biometan, využití tepla u KGJ)

## Slide 6: Nové BPS možnosti podpory
    Investiční podpora
      MŽP – povinnost vysokého podílu odpadů
      Nelze kombinovat s provozní podporou (krátí se )
    Podpora elektřiny ( provozy do 500 kWel)
      Není známá výše podpory (není v ČR)
      Bez podmínky na složení substrátů
      Nutno využití tepla ( účinnost )
      Nyní diskutován i návrh zaměření na flexibilitu

## Slide 7: Nové bps možnosti podpory
    Biometan – do 31.12.2025
      Podpora ZB pouze do konce roku 2025
      Referenční cena nové výr. 2478,-Kč/MWh
      Využití paliva II generace v úrovni 45% (hmotnostní podíl)
      Garance 20 let

## Slide 8: Nové bps možnosti podpory
    Biometan od 1.1.2026
      Podpora aukcemi 2026
        Garance podpory 15 let
        Maximální cena soutěže bude určena a pro každé kolo se může měnit
        Aukční bonus v měsíčním režimu
        Komoditu vykupuje povinně vykupující a cenu určuje podle průměru ceny trhu
        Režim Contract for difference (vyšší tržba za plyn je odváděna státu)
        Realizace do 3 let

## Slide 10: Stávající BPS

## Slide 11: BPS po ukončení provozní podpory (20 let)
    A) Možnost vstoupit do nového způsobu podpory aktuálního v dané době …..(pokud vyberu)
    B) Provedení tzn. modernizace
    C) Provozování na tržním způsobu provozu

## Slide 12: a) Přechod do nové podpory
    Možnost vstoupit do nového způsobu podpory aktuálního v dané době
      Podpora elektřiny – provozy do 500 kWel ???
      Podpora biometanu
        Referenční cena 2258,- Kč/ MWh
        Od roku 2026 bude probíhat formou aukce – stejný postup jako u nových provozů

## Slide 13: b) Modernizace výrobny -
> 1 MW
au
< 1 MW
aukční bonus, nedokládám výši investice, prokazuji rozsah úprav (68/2022 příloha č. 2), bez indexace, strop bonusu dán podmínkami aukce
hodinový ZB dle CR ERÚ, dokladuji výši investice dle TEP (79/2022) – 85 mil Kč/MW, nezohledněné výdaje v příloze č. 1 (68/2022)
Referenční cena pro modernizované výrobny 3705 Kč/MWh

## Slide 14: c) Tržní způsob provozu
    Tržní uplatnění znamená přizpůsobit produkci elektřiny potřebám trhu
    Sníží se využití plného výkonu (vzrostou měrné provozní náklady Kč/kWh)
    Klíčové budou vstupní substráty

## Slide 15: Dotační možnosti investiční – Flexibilita
    A) SZIF – snížení čpavku
      Zakrytí koncových skladů
      Předělání KS na dofermentor a výstavba dofermentoru
      Externí plynojemy
    B) MPO – Přidání KGJ

## Slide 16: a) Dotace - SZIF – čpavek
  Termíny dotace
    Podání žádosti od 29. dubna 2025 do 20. května 2025
    Zveřejnění výsledků do 3.6.2025
    Doložení stavebního povolení a VŘ do 7.10.2025
    Termín realizace do 24 měsíců od podpisu dohody
    Alokace 747 mil.

## Slide 17: a) Dotace - SZIF – Čpavek
  A) Živočišná výroba (60%)
    Výstavba a rekonstrukce jímek na kejdu včetně pevného zastřešení
    Pevné zastřešení jímek (neplynotěsné)
    Zastřešení jímek včetně biofiltru
  C) Sklady digestátu a fugátu, akumulace bioplynu (45%)
    Výstavba koncových skladů včetně zakrytí
    Plynotěsné zastřešení stávající KS
    Přestavba koncového skladu na dof.
    Externí plynojemy

## Slide 18: a) Dotace – emise – SZIF
  C) Sklady digestátu a fugátu, akumulace bioplynu (45%)
    Uznatelné veškeré technologické a stavební práce
    Bodovací kritérium (10 bodů) využití kejdy a dalších statkových hnojiv min. 30% vstupu (hmotnostní) i u starých KS
    Skladovací kapacity pouze bodovací kritérium ( 10 nebo 12 měsíců)

## Slide 20: b) Dotace – MPO - biomasa kogenerace
  KGJ ke stávající BPS – doplnění (navýšení výkonu)
  Výzva otevřena 9.leden 2025 - 9.leden 2026
  Minimální investice 8 mil
  Stavební povolení až k podpisu rozhodnutí
  KGJ musí být provozována v systému KVET tzn. maximální využití tepla
  Základní míra podpory 45% + bonifikace za velikost podniku ( +20% za malý podnik +10% střední podnik)

## Slide 21: Fve na farmách
  V současné době ekonomicky rentabilní navrhovat FVE na spotřeby areálů pro maximální využití energie v místě výroby
  Možnost doplnění provozů bateriovými systému pro zefektivnění využití energie
  Přetoky do sítě jsou z pohledu ceny EE nerentabilní při běžném provozu
  Využití možnosti sdílení EE v rámci provozů
  Pro optimální řešení je nutný komplexní návrh na základě spotřeb, umístění atd.

## Slide 22: Fve dotační možnosti
  Národní rozvojová banka
    Bezúroční úvěr na FVE s/bez akumulace
    Příjem žádostí do 30.12.2027
    Podporovány FVE 1-50 kWp (bez SP)
    Forma podpory je dána odpuštěním splátek jistiny
    Výše podpory – panely 30%, akumulace 50%
    Podmínka vlastní spotřeby min. 70% - prokazuje se SOP – tzn. přetoky max. 30%
    Umístění na střeše

## Slide 23: Fve dotační možnosti
  Připravované výzvy – Modernizační fond 2025
    RES+ č.1/2025 – FVE 50kWp-5 MWp
      Řešení vlastních energetických potřeb podniků
      Předpoklad vyhlášení konec dubna 2025
    RES+ č.5/2025 – Akumulační flexibilita ES
      Velmi krátká doba na podání žádosti
      Doposud nevyhlášeno – předpoklad konec dubna 2025

## Slide 24: Závěr
    Obnovitelné zdroje v zemědělství jsou v současné době přirozenou součástí provozů
    Dokážou ekonomicky pomoci a v případě garantovaných podpor stabilizovat příjmy
    Každý projekt je nutné posoudit individuálně a navrhnout ho pro konkrétní lokalitu a aktuální podmínky

## Slide 25: Děkuji za pozornost
Gabriela Smetanová
gsmetanova@farmtec.cz
Tel: 721248241